|  |  | Leistungsbeschreibung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Projekt: |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | LV: |  |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |
|  |  | Auftraggeber: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Auftragnehmer: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Vergabe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vergabeart: |  |  |  |  |  |
|  | Angebotsdatum: |  |  |  |  |  |
|  | Eröffnungstermin: |  |  |  |  |  |
|  | Ende der Zuschlagsfrist: |  |  |  |  |  |
|  | Ort der Abgabe: |  |  |  |  |  |
|  | Ausführungszeit: |  |  | von: bis: |  |  |
|  | Auftrag: |  |  | Nr.:, Datum: |  |  |
|  | Abnahme: |  |  | Art:, Datum: |  |  |
|  | Gewährleistung: |  |  | Dauer: 0 , Ende: |  |  |
|  | Bürgschaft: |  |  |  |  |  |
|  |  | Auftraggeber |  |  |  |  |
|  | , |  |  |  |  |  |
|  | Vergabenummer: |  |  |  |  |  |
|  | Bankverbindung: |  |  |  |  |  |
|  | Details: |  |  |  |  |  |
|  |  | Auftragnehmer |  |  |  |  |
|  | , |  |  |  |  |  |
|  | Vergabenummer: |  |  |  |  |  |
|  | Bieternummer: |  |  |  |  |  |
|  | Bankverbindung: |  |  |  |  |  |
|  | Details: |  |  |  |  |  |
| 28.04.2016 |  |  |  |  | Seite 2 |  |

|  | Inhaltsverzeichnis |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. |  |  | Entwässerung Verkehrswegebau |  | 4 |  |  |
| 01.01. |  |  | Strabusil |  | 4 |  |  |
| 01.01.01. |  |  | Strabusil-Rohr |  | 4 |  |  |
| 28.04.2016 |  |  |  | Seite 3 |  |  |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
| 01. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Entwässerung Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01. |  |  |  | Strabusil |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.01. |  |  |  | Strabusil-Rohr |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.01.0001. |  |  |  | Teilsickerrohr (LP) aus PE DN/ID 100, Einzellänge 6,00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Teilsickerrohr (LP) aus PE DN/ID 100, Einzellänge 6,00m Sickerrohrleitung DN/ID 100 in Sickerstrang, Typ R2 nach DIN 4262-1, Material Polyethylen (PE), mit hoher UV-Beständigkeit durch schwarze Einfärbung, in Verbundrohrbauweise mit glatter Innenfläche und profilierter Außenfläche, einschließlich einseitig aufgesteckter Doppelsteckmuffe, Einzellänge 6 m, Mindestwassereintrittsfläche: >= 50 cm˛/m, Schlitz- anzahl je m >= 300, mindestens 4 Schlitzreihen, liefern und höhen- und fluchtgerecht nach DIN EN 1610 einbauen. Einschließlich herstellen einer Sickerraumsohle (Schicht in der Leitungszone von der unteren Bettungs- schicht bis auf Höhe der Schlitzung) mit schwach bindigem G2-Material (nach ATV-DVWK-A 127), z. B. aus tonigem Sand 0/2 mm oder Mittelsand 0/2 mm mit Tonmehlbeimischung. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 551.10.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 m |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0011. |  |  |  | Teilsickerrohr (LP) aus PE DN/ID 150, Einzellänge 6,00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Teilsickerrohr (LP) aus PE DN/ID 150, Einzellänge 6,00m Sickerrohrleitung DN/ID 150 in Sickerstrang, Typ R2 nach DIN 4262-1, Material Polyethylen (PE), mit hoher UV-Beständigkeit durch schwarze Einfärbung, in Verbundrohrbauweise mit glatter Innenfläche und profilierter Außenfläche, einschließlich einseitig aufgesteckter Doppelsteckmuffe, Einzellänge 6 m, Mindestwassereintrittsfläche: >= 50 cm˛/m, Schlitz- anzahl je m >= 350, mindestens 6 Schlitzreihen, liefern und höhen- und fluchtgerecht nach DIN EN 1610 einbauen. Einschließlich herstellen einer Sickerraumsohle |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.04.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 4 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  | (Schicht in der Leitungszone von der unteren Bettungs- schicht bis auf Höhe der Schlitzung) mit schwach bindigem G2-Material (nach ATV-DVWK-A 127), z. B. aus tonigem Sand 0/2 mm oder Mittelsand 0/2 mm mit Tonmehlbeimischung. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 551.10.150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 m |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0021. |  |  |  | Teilsickerrohr (LP) aus PE DN/ID 200, Einzellänge 6,00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Teilsickerrohr (LP) aus PE DN/ID 200, Einzellänge 6,00m Sickerrohrleitung DN/ID 200 in Sickerstrang, Typ R2 nach DIN 4262-1, Material Polyethylen (PE), mit hoher UV-Beständigkeit durch schwarze Einfärbung, in Verbundrohrbauweise mit glatter Innenfläche und profilierter Außenfläche, einschließlich einseitig aufgesteckter Doppelsteckmuffe, Einzellänge 6 m, Mindestwassereintrittsfläche: >= 50 cm˛/m, Schlitz- anzahl je m >= 70, mindestens 4 Schlitzreihen, liefern und höhen- und fluchtgerecht nach DIN EN 1610 einbauen. Einschließlich herstellen einer Sickerraumsohle (Schicht in der Leitungszone von der unteren Bettungs- schicht bis auf Höhe der Schlitzung) mit schwach bindigem G2-Material (nach ATV-DVWK-A 127), z. B. aus tonigem Sand 0/2 mm oder Mittelsand 0/2 mm mit Tonmehlbeimischung. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 551.10.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 m |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0031. |  |  |  | Vollsickerrohr (TP) aus PE DN/ID 100, Einzellänge 6,00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Vollsickerrohr (TP) aus PE DN/ID 100, Einzellänge 6,00m Sickerrohrleitung DN/ID 100 in Sickerstrang, Typ R2 nach DIN 4262-1, Material Polyethylen (PE), mit hoher UV-Beständigkeit durch schwarze Einfärbung, in Verbundrohrbauweise mit glatter Innenfläche und profilierter Außenfläche, einschließlich einseitig |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.04.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 5 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  | aufgesteckter Doppelsteckmuffe, Einzellänge 6 m, Mindestwassereintrittsfläche: >= 50 cm˛/m, Schlitz- anzahl je m >= 450, mindestens 6 Schlitzreihen, liefern und höhen- und fluchtgerecht nach DIN EN 1610 einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 551.00.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 m |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0041. |  |  |  | Vollsickerrohr (TP) aus PE DN/ID 150, Einzellänge 6,00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Vollsickerrohr (TP) aus PE DN/ID 150, Einzellänge 6,00m Sickerrohrleitung DN/ID 100 in Sickerstrang, Typ R2 nach DIN 4262-1, Material Polyethylen (PE), mit hoher UV-Beständigkeit durch schwarze Einfärbung, in Verbundrohrbauweise mit glatter Innenfläche und profilierter Außenfläche, einschließlich einseitig aufgesteckter Doppelsteckmuffe, Einzellänge 6 m, Mindestwassereintrittsfläche: >= 50 cm˛/m, Schlitz- anzahl je m >= 450, mindestens 8 Schlitzreihen, liefern und höhen- und fluchtgerecht nach DIN EN 1610 einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 551.00.150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 m |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0051. |  |  |  | Vollsickerrohr (TP) aus PE DN/ID 200, Einzellänge 6,00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Vollsickerrohr (TP) aus PE DN/ID 200, Einzellänge 6,00m Sickerrohrleitung DN/ID 200 in Sickerstrang, Typ R2 nach DIN 4262-1, Material Polyethylen (PE), mit hoher UV-Beständigkeit durch schwarze Einfärbung, in Verbundrohrbauweise mit glatter Innenfläche und profilierter Außenfläche, einschließlich einseitig aufgesteckter Doppelsteckmuffe, Einzellänge 6 m, Mindestwassereintrittsfläche: >= 50 cm˛/m, Schlitz- anzahl je m >= 100, mindestens 6 Schlitzreihen, liefern und höhen- und fluchtgerecht nach DIN EN 1610 einbauen. System: Strabusil |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.04.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 6 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  | FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 551.00.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 m |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0061. |  |  |  | Vollsickerrohr (TP) aus PE DN/ID 250, Einzellänge 6,00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Vollsickerrohr (TP) aus PE DN/ID 250, Einzellänge 6,00m Sickerrohrleitung DN/ID 250 in Sickerstrang, Typ R2 nach DIN 4262-1, Material Polyethylen (PE), mit hoher UV-Beständigkeit durch schwarze Einfärbung, in Verbundrohrbauweise mit glatter Innenfläche und profilierter Außenfläche, einschließlich einseitig aufgesteckter Doppelsteckmuffe, Einzellänge 6 m, Mindestwassereintrittsfläche: >= 50 cm˛/m, Schlitz- anzahl je m >= 100, mindestens 6 Schlitzreihen, liefern und höhen- und fluchtgerecht nach DIN EN 1610 einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 551.00.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 m |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0071. |  |  |  | Vollsickerrohr (TP) aus PE DN/ID 300, Einzellänge 6,00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Vollsickerrohr (TP) aus PE DN/ID 300, Einzellänge 6,00m Sickerrohrleitung DN/ID 300 in Sickerstrang, Typ R2 nach DIN 4262-1, Material Polyethylen (PE), mit hoher UV-Beständigkeit durch schwarze Einfärbung, in Verbundrohrbauweise mit glatter Innenfläche und profilierter Außenfläche, einschließlich einseitig aufgesteckter Doppelsteckmuffe, Einzellänge 6 m, Mindestwassereintrittsfläche: >= 50 cm˛/m, Schlitz- anzahl je m >= 80, mindestens 6 Schlitzreihen, liefern und höhen- und fluchtgerecht nach DIN EN 1610 einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 551.00.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 m |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 28.04.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 7 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
| 01.01.01.0081. |  |  |  | Vollsickerrohr (TP) aus PE DN/ID 350, Einzellänge 6,00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Vollsickerrohr (TP) aus PE DN/ID 350, Einzellänge 6,00m Sickerrohrleitung DN/ID 350 in Sickerstrang, Typ R2 nach DIN 4262-1, Material Polyethylen (PE), mit hoher UV-Beständigkeit durch schwarze Einfärbung, in Verbundrohrbauweise mit glatter Innenfläche und profilierter Außenfläche, einschließlich einseitig aufgesteckter Doppelsteckmuffe, Einzellänge 6 m, Mindestwassereintrittsfläche: >= 50 cm˛/m, Schlitz- anzahl je m >= 80, mindestens 6 Schlitzreihen, liefern und höhen- und fluchtgerecht nach DIN EN 1610 einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 551.00.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 m |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0091. |  |  |  | Vollsickerrohr (TP) aus PE DN/ID 400, Einzellänge 6,00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Vollsickerrohr (TP) aus PE DN/ID 400, Einzellänge 6,00m Sickerrohrleitung DN/ID 400 in Sickerstrang, Typ R2 nach DIN 4262-1, Material Polyethylen (PE), mit hoher UV-Beständigkeit durch schwarze Einfärbung, in Verbundrohrbauweise mit glatter Innenfläche und profilierter Außenfläche, einschließlich einseitig aufgesteckter Doppelsteckmuffe, Einzellänge 6 m, Mindestwassereintrittsfläche: >= 50 cm˛/m, Schlitz- anzahl je m >= 60, mindestens 6 Schlitzreihen, liefern und höhen- und fluchtgerecht nach DIN EN 1610 einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 551.00.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 m |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0101. |  |  |  | Mehrzweckrohr (MP) aus PE DN/ID 200, Einzellänge 6,00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Mehrzweckrohr (MP) aus PE DN/ID 200, Einzellänge 6,00 m Sickerrohrleitung DN/ID 200 in Sickerstrang, Typ R2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.04.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 8 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  | nach DIN 4262-1, Material Polyethylen (PE), mit hoher UV-Beständigkeit durch schwarze Einfärbung, in Verbundrohrbauweise mit glatter Innenfläche und profilierter Außenfläche, einschließlich einseitig aufgesteckter Doppelsteckmuffe und Profildichtring mit Doppellippe, Einzellänge 6 m, Mindestwassereintrittsfläche: >= 50 cm˛/m, Schlitz- anzahl je m >= 70, mindestens 2 Schlitzreihen, liefern und höhen- und fluchtgerecht nach DIN EN 1610 einbauen. Einschließlich herstellen einer Sickerraumsohle (Schicht in der Leitungszone von der unteren Bettungs- schicht bis auf Höhe der Schlitzung) mit schwach bindigem G2-Material (nach ATV-DVWK-A 127), z. B. aus tonigem Sand 0/2 mm oder Mittelsand 0/2 mm mit Tonmehlbeimischung. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 551.20.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 m |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0111. |  |  |  | Mehrzweckrohr (MP) aus PE DN/ID 250, Einzellänge 6,00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Mehrzweckrohr (MP) aus PE DN/ID 250, Einzellänge 6,00 m Sickerrohrleitung DN/ID 250 in Sickerstrang, Typ R2 nach DIN 4262-1, Material Polyethylen (PE), mit hoher UV-Beständigkeit durch schwarze Einfärbung, in Verbundrohrbauweise mit glatter Innenfläche und profilierter Außenfläche, einschließlich einseitig aufgesteckter Doppelsteckmuffe und Profildichtring mit Doppellippe, Einzellänge 6 m, Mindestwassereintrittsfläche: >= 50 cm˛/m, Schlitz- anzahl je m >= 60, mindestens 2 Schlitzreihen, liefern und höhen- und fluchtgerecht nach DIN EN 1610 einbauen. Einschließlich herstellen einer Sickerraumsohle (Schicht in der Leitungszone von der unteren Bettungs- schicht bis auf Höhe der Schlitzung) mit schwach bindigem G2-Material (nach ATV-DVWK-A 127), z. B. aus tonigem Sand 0/2 mm oder Mittelsand 0/2 mm mit Tonmehlbeimischung. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 551.20.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 m |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 28.04.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 9 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
| 01.01.01.0121. |  |  |  | Mehrzweckrohr (MP) aus PE DN/ID 300, Einzellänge 6,00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Mehrzweckrohr (MP) aus PE DN/ID 300, Einzellänge 6,00 m Sickerrohrleitung DN/ID 300 in Sickerstrang, Typ R2 nach DIN 4262-1, Material Polyethylen (PE), mit hoher UV-Beständigkeit durch schwarze Einfärbung, in Verbundrohrbauweise mit glatter Innenfläche und profilierter Außenfläche, einschließlich einseitig aufgesteckter Doppelsteckmuffe und Profildichtring mit Doppellippe, Einzellänge 6 m, Mindestwassereintrittsfläche: >= 50 cm˛/m, Schlitz- anzahl je m >= 50, mindestens 2 Schlitzreihen, liefern und höhen- und fluchtgerecht nach DIN EN 1610 einbauen. Einschließlich herstellen einer Sickerraumsohle (Schicht in der Leitungszone von der unteren Bettungs- schicht bis auf Höhe der Schlitzung) mit schwach bindigem G2-Material (nach ATV-DVWK-A 127), z. B. aus tonigem Sand 0/2 mm oder Mittelsand 0/2 mm mit Tonmehlbeimischung. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 551.20.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 m |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0131. |  |  |  | Mehrzweckrohr (MP) aus PE DN/ID 350, Einzellänge 6,00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Mehrzweckrohr (MP) aus PE DN/ID 350, Einzellänge 6,00m Sickerrohrleitung DN/ID 350 in Sickerstrang, Typ R2 nach DIN 4262-1, Material Polyethylen (PE), mit hoher UV-Beständigkeit durch schwarze Einfärbung, in Verbundrohrbauweise mit glatter Innenfläche und profilierter Außenfläche, einschließlich einseitig aufgesteckter Doppelsteckmuffe und Profildichtring mit Doppellippe, Einzellänge 6 m, Mindestwassereintrittsfläche: >= 50 cm˛/m, Schlitz- anzahl je m >= 50, mindestens 2 Schlitzreihen, liefern und höhen- und fluchtgerecht nach DIN EN 1610 einbauen. Einschließlich herstellen einer Sickerraumsohle (Schicht in der Leitungszone von der unteren Bettungs- schicht bis auf Höhe der Schlitzung) mit schwach bindigem G2-Material (nach ATV-DVWK-A 127), z. B. aus tonigem Sand 0/2 mm oder Mittelsand 0/2 mm mit Tonmehlbeimischung. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.04.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 10 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  | System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 551.20.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 m |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0141. |  |  |  | Mehrzweckrohr (MP) aus PE DN/ID 400, Einzellänge 6,00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Mehrzweckrohr (MP) aus PE DN/ID 400, Einzellänge 6,00m Sickerrohrleitung DN/ID 400 in Sickerstrang, Typ R2 nach DIN 4262-1, Material Polyethylen (PE), mit hoher UV-Beständigkeit durch schwarze Einfärbung, in Verbundrohrbauweise mit glatter Innenfläche und profilierter Außenfläche, einschließlich einseitig aufgesteckter Doppelsteckmuffe und Profildichtring mit Doppellippe, Einzellänge 6 m, Mindestwassereintrittsfläche: >= 50 cm˛/m, Schlitz- anzahl je m >= 40, mindestens 2 Schlitzreihen, liefern und höhen- und fluchtgerecht nach DIN EN 1610 einbauen. Einschließlich herstellen einer Sickerraumsohle (Schicht in der Leitungszone von der unteren Bettungs- schicht bis auf Höhe der Schlitzung) mit schwach bindigem G2-Material (nach ATV-DVWK-A 127), z. B. aus tonigem Sand 0/2 mm oder Mittelsand 0/2 mm mit Tonmehlbeimischung. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 551.20.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 m |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0151. |  |  |  | Doppelsteckmuffe DN 100 aus PE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Doppelsteckmuffe DN 100 aus PE Doppelsteckmuffe liefern und fachgerecht einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.10.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.04.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 11 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.01.0161. |  |  |  | Doppelsteckmuffe DN 150 aus PE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Doppelsteckmuffe DN 150 aus PE Doppelsteckmuffe liefern und fachgerecht einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.10.150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0171. |  |  |  | Doppelsteckmuffe DN 200 aus PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Doppelsteckmuffe DN 200 aus PVC Doppelsteckmuffe liefern und fachgerecht einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.10.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0181. |  |  |  | Doppelsteckmuffe DN 250 aus PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Doppelsteckmuffe DN 250 aus PVC Doppelsteckmuffe liefern und fachgerecht einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.10.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0191. |  |  |  | Doppelsteckmuffe DN 300 aus PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.04.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 12 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  | Doppelsteckmuffe DN 300 aus PVC Doppelsteckmuffe liefern und fachgerecht einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.10.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0201. |  |  |  | Doppelsteckmuffe DN 350 aus PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Doppelsteckmuffe DN 350 aus PVC Doppelsteckmuffe liefern und fachgerecht einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.10.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0211. |  |  |  | Doppelsteckmuffe DN 400 aus PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Doppelsteckmuffe DN 400 aus PVC Doppelsteckmuffe liefern und fachgerecht einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.10.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0221. |  |  |  | Profildichtring mit Doppellippe DN 200 nach DIN EN 681-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Profildichtring mit Doppellippe DN 200 nach DIN EN 681-1 Profildichtring liefern und einbauen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.04.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 13 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  | System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.19.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0231. |  |  |  | Profildichtring mit Doppellippe DN 250 nach DIN EN 681-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Profildichtring mit Doppellippe DN 250 nach DIN EN 681-1 Profildichtring liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.19.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0241. |  |  |  | Profildichtring mit Doppellippe DN 300 nach DIN EN 681-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Profildichtring mit Doppellippe DN 300 nach DIN EN 681-1 Profildichtring liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.19.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0251. |  |  |  | Profildichtring mit Doppellippe DN 350 nach DIN EN 681-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Profildichtring mit Doppellippe DN 350 nach DIN EN 681-1 Profildichtring liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.04.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 14 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.19.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0261. |  |  |  | Profildichtring mit Doppellippe DN 400 nach DIN EN 681-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Profildichtring DN 400 mit Doppellippe nach DIN EN 681-1 Profildichtring liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.19.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0271. |  |  |  | Bogen 45° DN 100 aus PE schwarz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Bogen 45° DN 100 aus PE schwarz Bogen liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.21.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0281. |  |  |  | Bogen 45° DN 150 aus PE schwarz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Bogen 45° DN 150 aus PE schwarz Bogen liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.21.150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0291. |  |  |  | Bogen 45° DN 200 aus PE schwarz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.04.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 15 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  | Bogen 45° DN 200 aus PE schwarz Bogen liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.21.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0301. |  |  |  | Bogen 45° DN 250 aus PE schwarz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Bogen 45° DN 250 aus PE schwarz Bogen liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.21.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0311. |  |  |  | Bogen 45° DN 300 aus PE schwarz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Bogen 45° DN 300 aus PE schwarz Bogen liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.21.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0321. |  |  |  | Bogen 45° DN 350 aus PE schwarz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Bogen 45° DN 350 aus PE schwarz Bogen liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.21.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 28.04.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 16 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  | Bogen 45° DN 400 aus PE schwarz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.01.0331. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Bogen 45° DN 400 aus PE schwarz Bogen liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.21.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0341. |  |  |  | Bogen 90° DN 100 aus PE schwarz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Bogen 90° DN 100 aus PE schwarz Bogen liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.20.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0351. |  |  |  | Bogen 90° DN 150 aus PE schwarz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Bogen 90° DN 150 aus PE schwarz Bogen liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.20.150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0361. |  |  |  | Bogen 90° DN 200 aus PE schwarz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Bogen 90° DN 200 aus PE schwarz Bogen liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.20.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 28.04.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 17 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
| 01.01.01.0371. |  |  |  | Bogen 90° DN 250 aus PE schwarz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Bogen 90° DN 250 aus PE schwarz Bogen liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.20.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0381. |  |  |  | Bogen 90° DN 300 aus PE schwarz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Bogen 90° DN 300 aus PE schwarz Bogen liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.20.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0391. |  |  |  | Bogen 90° DN 350 aus PE schwarz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Bogen 90° DN 350 aus PE schwarz Bogen liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.20.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0401. |  |  |  | Bogen 90° DN 400 aus PE schwarz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Bogen 90° DN 400 aus PE schwarz Bogen liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.20.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.04.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 18 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0411. |  |  |  | Endstopfen DN 100 aus PE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Endstopfen DN 100 aus PE Endstopfen liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.80.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0421. |  |  |  | Endstopfen DN 150 aus PE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Endstopfen DN 150 aus PE Endstopfen liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.80.150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0431. |  |  |  | Endstopfen DN 200 aus PE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Endstopfen DN 200 Endstopfen liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.80.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0441. |  |  |  | Endstopfen DN 250 aus PE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Endstopfen DN 250 aus PE Endstopfen liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.04.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 19 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.80.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0451. |  |  |  | Endstopfen DN 300 aus PE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Endstopfen DN 300 aus PE Endstopfen liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.80.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0461. |  |  |  | Endstopfen DN 350 aus PE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Endstopfen DN 350 aus PE Endstopfen liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.80.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0471. |  |  |  | Endkappe DN 400 aus PE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Endkappe DN 400 aus PE Endkappe liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.80.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0481. |  |  |  | Auslaufstück DN 100 mit Froschklappe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Auslaufstück DN 100 mit Froschklappe liefern und einbauen. System: Strabusil |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.04.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 20 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  | FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.79.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0491. |  |  |  | Auslaufstück DN 150 mit Froschklappe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Auslaufstück DN 150 mit Froschklappe liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.79.150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0501. |  |  |  | Auslaufstück DN 200 mit Froschklappe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Auslaufstück DN 200 mit Froschklappe liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.79.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0511. |  |  |  | Auslaufstück DN 250 mit Froschklappe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Auslaufstück DN 250 mit Froschklappe liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.79.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0521. |  |  |  | Auslaufstück DN 300 mit Froschklappe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Auslaufstück DN 300 mit Froschklappe liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.04.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 21 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.79.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0531. |  |  |  | Auslaufstück DN 350 mit Froschklappe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Auslaufstück DN 350 mit Froschklappe liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.79.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0541. |  |  |  | Auslaufstück DN 400 mit Froschklappe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Auslaufstück DN 400 mit Froschklappe liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.79.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0551. |  |  |  | Schachtfutter DN 100 für Betonschachtanschluss |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Schachtfutter DN 100 für Betonschachtanschluss Schachtfutter, für den Anschluss der Sickerrohre an Beton-Schächte, liefern und einbetonieren. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.89.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0561. |  |  |  | Schachtfutter DN 150 für Betonschachtanschluss |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Schachtfutter DN 150 für Betonschachtanschluss Schachtfutter, für den Anschluss der Sickerrohre an Beton-Schächte, liefern und einbetonieren. System: Strabusil |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.04.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 22 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  | FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.89.150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0571. |  |  |  | Schachtfutter DN 200 für Betonschachtanschluss |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Schachtfutter DN 200 für Betonschachtanschluss Schachtfutter, für den Anschluss der Sickerrohre an Beton-Schächte, liefern und einbetonieren. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.89.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0581. |  |  |  | Schachtfutter DN 250 für Betonschachtanschluss |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Schachtfutter DN 250 für Betonschachtanschluss Schachtfutter, für den Anschluss der Sickerrohre an Beton-Schächte, liefern und einbetonieren. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.89.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0591. |  |  |  | Schachtfutter DN 300 für Betonschachtanschluss |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Schachtfutter DN 300 für Betonschachtanschluss Schachtfutter, für den Anschluss der Sickerrohre an Beton-Schächte, liefern und einbetonieren. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.89.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0601. |  |  |  | Schachtfutter DN 350 für Betonschachtanschluss |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.04.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 23 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  | Schachtfutter DN 350 für Betonschachtanschluss Schachtfutter, für den Anschluss der Sickerrohre an Beton-Schächte, liefern und einbetonieren. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.89.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0611. |  |  |  | Schachtfutter DN 400 für Betonschachtanschluss |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Schachtfutter DN 400 für Betonschachtanschluss Schachtfutter, für den Anschluss der Sickerrohre an Beton-Schächte, liefern und einbetonieren. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.89.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0621. |  |  |  | T-Stück DN 100/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T-Stück DN 100/100 T-Stück DN 100/100 liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.30.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0631. |  |  |  | T-Stück DN 150/150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T-Stück DN 150/150 T-Stück DN 150/150 liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.30.150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.04.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 24 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.01.0641. |  |  |  | T-Stück DN 200/200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T-Stück DN 200/200 T-Stück DN 200/200 liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.30.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0651. |  |  |  | T-Stück DN 250/250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T-Stück DN 250/250 T-Stück DN 250/250 liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.30.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0661. |  |  |  | T-Stück DN 300/300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T-Stück DN 300/300 T-Stück DN 300/300 liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.30.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0671. |  |  |  | T-Stück DN 350/350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T-Stück DN 350/350 T-Stück DN 350/350 liefern und einbauen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.04.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 25 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  | System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.30.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0681. |  |  |  | T-Stück DN 400/400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T-Stück DN 400/400 T-Stück DN 400/400 liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.30.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0691. |  |  |  | T-Stück mit Reduzierung DN 150/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T-Stück mit Reduzierung DN 150/100 T-Stück mit Reduzierung DN 150/100 liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.31.150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0701. |  |  |  | T-Stück mit Reduzierung DN 200/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T-Stück mit Reduzierung DN 200/100 T-Stück mit Reduzierung DN 200/100 liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.32.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0711. |  |  |  | T-Stück mit Reduzierung DN 250/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.04.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 26 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  | T-Stück mit Reduzierung DN 250/100 T-Stück mit Reduzierung DN 250/100 liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.33.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0721. |  |  |  | T-Stück mit Reduzierung DN 350/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T-Stück mit Reduzierung DN 350/100 T-Stück mit Reduzierung DN 350/100 liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.34.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0731. |  |  |  | T-Stück mit Reduzierung DN 200/150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T-Stück mit Reduzierung DN 200/150 T-Stück mit Reduzierung DN 200/150 liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.31.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0741. |  |  |  | T-Stück mit Reduzierung DN 250/150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T-Stück mit Reduzierung DN 250/150 T-Stück mit Reduzierung DN 250/150 liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.04.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 27 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.32.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0751. |  |  |  | T-Stück mit Reduzierung DN 350/150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T-Stück mit Reduzierung DN 350/150 T-Stück mit Reduzierung DN 350/150 liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.33.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0761. |  |  |  | T-Stück mit Reduzierung DN 250/200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T-Stück mit Reduzierung DN 250/200 T-Stück mit Reduzierung DN 250/200 liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.31.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0771. |  |  |  | T-Stück mit Reduzierung DN 350/200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T-Stück mit Reduzierung DN 350/200 T-Stück mit Reduzierung DN 350/200 liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.32.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0781. |  |  |  | T-Stück mit Reduzierung DN 350/250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T-Stück mit Reduzierung DN 350/250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.04.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 28 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  | T-Stück mit Reduzierung DN 350/250 liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.31.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0791. |  |  |  | Abzweig 45° DN 100/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Abzweig 45° DN 100/100 Abzweig 45° DN 100/100 liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.40.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0801. |  |  |  | Abzweig 45° DN 150/150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Abzweig 45° DN 150/150 Abzweig 45° DN 150/150 liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.40.150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0811. |  |  |  | Abzweig 45° DN 200/200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Abzweig 45° DN 200/200 Abzweig 45° DN 200/200 liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.40.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 28.04.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 29 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
| 01.01.01.0821. |  |  |  | Abzweig 45° DN 250/250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Abzweig 45° DN 250/250 Abzweig 45° DN 250/250 liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.40.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0831. |  |  |  | Abzweig 45° DN 300/300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Abzweig 45° DN 300/300 Abzweig 45° DN 300/300 liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.40.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0841. |  |  |  | Abzweig 45° DN 350/350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Abzweig 45° DN 350/350 Abzweig 45° DN 350/350 liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.40.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0851. |  |  |  | Abzweig 45° DN 400/400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Abzweig 45° DN 400/400 Abzweig 45° DN 400/400 liefern und einbauen. System: Strabusil |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.04.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 30 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  | FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.40.401 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0861. |  |  |  | Abzweig 45° mit Reduzierung DN 150/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Abzweig 45° mit Reduzierung DN 150/100 Abzweig 45° mit Reduzierung DN 150/100 liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.41.150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0871. |  |  |  | Abzweig 45° mit Reduzierung DN 200/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Abzweig 45° mit Reduzierung DN 200/100 Abzweig 45° mit Reduzierung DN 200/100 liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.42.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0881. |  |  |  | Abzweig 45° mit Reduzierung DN 250/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Abzweig 45° mit Reduzierung DN 250/100 Abzweig 45° mit Reduzierung DN 250/100 liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.43.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0891. |  |  |  | Abzweig 45° mit Reduzierung DN 350/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.04.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 31 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  | Abzweig 45° mit Reduzierung DN 350/100 Abzweig 45° mit Reduzierung DN 350/100 liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.44.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0901. |  |  |  | Abzweig 45° mit Reduzierung DN 200/150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Abzweig 45° mit Reduzierung DN 200/150 Abzweig 45° mit Reduzierung DN 200/150 liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.41.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0911. |  |  |  | Abzweig 45° mit Reduzierung DN 250/150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Abzweig 45° mit Reduzierung DN 250/150 Abzweig 45° mit Reduzierung DN 250/150 liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.42.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0921. |  |  |  | Abzweig 45° mit Reduzierung DN 350/150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Abzweig 45° mit Reduzierung DN 350/150 Abzweig 45° mit Reduzierung DN 350/150 liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.43.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.04.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 32 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0931. |  |  |  | Abzweig 45° mit Reduzierung DN 250/200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Abzweig 45° mit Reduzierung DN 250/200 Abzweig 45° mit Reduzierung DN 250/200 liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.41.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0941. |  |  |  | Abzweig 45° mit Reduzierung DN 350/200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Abzweig 45° mit Reduzierung DN 350/200 Abzweig 45° mit Reduzierung DN 350/200 liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.42.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0951. |  |  |  | Reduktionsmuffe DN 150/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Reduktionsmuffe DN 150/100 Reduktionsmuffe DN 150/100 liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.11.150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0961. |  |  |  | Reduktionsmuffe DN 200/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Reduktionsmuffe DN 200/100 Reduktionsmuffe DN 200/100 liefern und einbauen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.04.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 33 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  | System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.12.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0971. |  |  |  | Reduktionsmuffe DN 250/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Reduktionsmuffe DN 250/100 Reduktionsmuffe DN 250/100 liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.13.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0981. |  |  |  | Reduktionsmuffe DN 350/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Reduktionsmuffe DN 350/100 Reduktionsmuffe DN 350/100 liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.14.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.0991. |  |  |  | Reduktionsmuffe DN 200/150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Reduktionsmuffe DN 200/150 Reduktionsmuffe DN 200/150 liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.11.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.1001. |  |  |  | Reduktionsmuffe DN 250/150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.04.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 34 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  | Reduktionsmuffe DN 250/150 Reduktionsmuffe DN 250/150 liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.12.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.1011. |  |  |  | Reduktionsmuffe DN 350/150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Reduktionsmuffe DN 350/150 Reduktionsmuffe DN 350/150 liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.13.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.1021. |  |  |  | Reduktionsmuffe DN 250/200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Reduktionsmuffe DN 250/200 Reduktionsmuffe DN 250/200 liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.11.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.1031. |  |  |  | Reduktionsmuffe DN 350/200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Reduktionsmuffe DN 350/200 Reduktionsmuffe DN 350/200 liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.04.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 35 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.12.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.1041. |  |  |  | Reduktionsmuffe DN 350/250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Reduktionsmuffe DN 350/250 Reduktionsmuffe DN 350/250 liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.11.350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.1051. |  |  |  | Übergang auf KG DN 100/100, einseitig mit KG-Spitzende |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Übergang auf KG DN 100/100, einseitig mit KG-Spitzende Übergang auf KG DN 100/100, einseitig mit KG-Spitzende (KG-Muffe aufsteckbar, Strabusil-Rohr einschiebbar) liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.61.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.1061. |  |  |  | Übergang auf KG DN 150/150, einseitig mit KG-Spitzende |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Übergang auf KG DN 150/150, einseitig mit KG-Spitzende Übergang auf KG DN 150/150, einseitig mit KG-Spitzende (KG-Muffe aufsteckbar, Strabusil-Rohr einschiebbar) liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.61.150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.1071. |  |  |  | Übergang auf KG DN 200/200, einseitig mit KG-Spitzende |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.04.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 36 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  | Übergang auf KG DN 200/200, einseitig mit KG-Spitzende Übergang auf KG DN 200/200, einseitig mit KG-Spitzende (KG-Muffe aufsteckbar, Strabusil-Rohr einschiebbar) liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.61.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.1081. |  |  |  | Übergang auf KG DN 250/250, einseitig mit KG-Spitzende |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Übergang auf KG DN 250/250, einseitig mit KG-Spitzende Übergang auf KG DN 250/250, einseitig mit KG-Spitzende (KG-Muffe aufsteckbar, Strabusil-Rohr einschiebbar) liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.61.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.1091. |  |  |  | Übergang auf KG DN 100/100, einseitig mit KG-Muffe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Übergang auf KG DN 100/100, einseitig mit KG-Muffe Übergang auf KG DN 100/100, einseitig mit KG-Muffe (KG-Spitzende und Strabusil-Rohr einschiebbar) liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.60.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.1101. |  |  |  | Übergang auf KG DN 150/150, einseitig mit KG-Muffe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Übergang auf KG DN 150/150, einseitig mit KG-Muffe Übergang auf KG DN 150/150, einseitig mit KG-Muffe (KG-Spitzende und Strabusil-Rohr einschiebbar) liefern und einbauen. System: Strabusil |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.04.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 37 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  | Einheitspreis |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  | FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.60.150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.1111. |  |  |  | Übergang auf KG DN 200/200, einseitig mit KG-Muffe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Übergang auf KG DN 200/200, einseitig mit KG-Muffe Übergang auf KG DN 200/200, einseitig mit KG-Muffe (KG-Spitzende und Strabusil-Rohr einschiebbar) liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.60.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01.01.1121. |  |  |  | Übergang auf KG DN 250/250, einseitig mit KG-Muffe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Übergang auf KG DN 250/250, einseitig mit KG-Muffe Übergang auf KG DN 250/250, einseitig mit KG-Muffe (KG-Spitzende und Strabusil-Rohr einschiebbar) liefern und einbauen. System: Strabusil FRÄNKISCHE oder gleichwertiger Art |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Artikelnummer: 556.60.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 St |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |
|  |  |  |  | Zusatzpositionen ohne Material bzw. Leistung Fränkische |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Die nachfolgenden Positionen beinhalten kein Material oder Leistung der Fränkischen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.01.1131. |  |  |  | Sandiges, kiesiges Filtermaterial für Leitungszone |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sandiges, kiesiges Filtermaterial für Leitungszone Sandiges, kiesiges Filtermaterial für Leitungszone Abgestuftes Filtermaterial entsprechend RAS-Ew (Filterkriterien nach Cistin/Ziems) und DIN EN 1610 liefern und in Rohrgraben (Mindestabmessungen B/H = 0,30/040 m) als Auflager (mind. 0,10 m),seitlich des Rohres zur Rohrgrabenwandung bzw. zum Verbau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.04.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 38 |  |

| Projekt: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV: |  |  |  | Entwässerung, Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZ |  |  |  | Leistung |  | Menge/Einheit |  |  | Einheitspreis |  |  | Gesamtbetrag |  |  |
|  |  |  |  | und als Rohrüberdeckung (mind. 0,20 m) einbauen. Die Verdichtung der Abdeckung und seitlich des Rohres hat bis zu 30 cm über dem Rohrscheitel von Hand zu erfolgen; darüber ist entsprechend DIN EN 1610 ein leichtes mechanisches Verdichtungsgerät zu verwenden. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,000 mł |  |  | ............ | ............ EUR |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Summe 01.01.01. |  |  |  | ............ EUR |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Summe 01.01. |  |  |  | ............ EUR |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Summe 01. |  |  |  | ............ EUR |  |  |  |  |  |  |
| 28.04.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 39 |  |

|  | Summenblatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. |  |  | Entwässerung Verkehrswegebau |  |  |  |  |  |  |  | ............ EUR |  |  |  |
| 01.01. |  |  | Strabusil |  |  |  |  | ............ EUR |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.01. |  |  | Strabusil-Rohr |  |  |  |  | ............ EUR |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Summe aller Leistungsverzeichnisse: |  |  |  |  |  |  |  | ............ EUR |  |  |  |
|  |  |  | Umsatzsteuer: | (............ %) |  |  |  |  |  |  | ............ EUR |  |  |  |
|  |  |  | Gesamtsumme: |  |  |  |  |  | ............ EUR |  |  |  |  |  |
| 28.04.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite 40 |  |